FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert na zakup insuflatorów CO2

1. Zamawiający

Medicover sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, KRS 0000021314, NIP 525-15-77-627.

2. Dane Wykonawcy

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| REGON / numer rejestrowy |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Osoba do kontaktu w sprawie oferty |  |
| Osoba do kontaktu przy realizacji umowy |  |
| Adres e-mail do zgłoszeń serwisowych |  |

3. Oferta cenowa

Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem i projektem umowy na poniższych warunkach:

| Przedmiot | Producent / model | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Insuflator CO2 z kompletnym wyposażeniem |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Łączna cena brutto słownie: ............................................................................................................................

Cena obejmuje wszystkie koszty realizacji, w szczególności urządzenia i wyposażenie, dokumentację, opakowanie, transport, ubezpieczenie, wniesienie, uruchomienie, testy, instruktaż użytkowników, gwarancję i serwis.

4. Warunki realizacji

| Warunek | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- |
| Termin dostawy | do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy |
| Okres gwarancji | ........ miesięcy, nie mniej niż 24 miesiące |
| Potwierdzenie zgłoszenia serwisowego | do ........ dnia/dni roboczych, nie później niż 1 dzień roboczy |
| Termin naprawy | do ........ dni roboczych, nie później niż 5 dni roboczych |
| Urządzenie zastępcze | TAK, bezpłatnie po przekroczeniu terminu naprawy |
| Termin związania ofertą | 30 dni od upływu terminu składania ofert |

5. Formularz parametrów technicznych

| Lp. | Wymaganie | Wymagane | Parametr oferowany | Dokument / strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stałe ciśnienie insuflacji CO2 | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie CO2 z butli i instalacji centralnej | TAK |  |  |
| 3 | Przełącznik wyboru źródła CO2 | TAK |  |  |
| 4 | Wskaźnik napełnienia butli na panelu frontowym | TAK |  |  |
| 5 | Ciśnienie podawania CO2 | maks. 65 kPa |  |  |
| 6 | Zasilanie elektryczne | 230 V / 50 Hz |  |  |
| 7 | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |  |
| 8 | Butla CO2, przewód gazowy 1000 mm, wymagane złącza i reduktory | TAK |  |  |
| 9 | Oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE | TAK |  |  |
| 10 | Instrukcja używania w języku polskim | TAK |  |  |

Dane regulacyjne oferowanego wyrobu

Producent: ........................................................................................................................

Model / numer katalogowy: ................................................................................................

Klasa wyrobu: ....................  Reguła klasyfikacji: ....................

Basic UDI-DI: ....................................................  UDI-DI: ....................................................

Jednostka notyfikowana i numer certyfikatu, jeżeli dotyczy: ........................................................................

6. Oświadczenia Wykonawcy

zapoznaliśmy się z Zaproszeniem, projektem umowy i załącznikami oraz nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 
z wyjątkiem zastrzeżeń jednoznacznie wskazanych w ofercie;

oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania minimalne Zamawiającego;

posiadamy uprawnienia i zasoby niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia;

zamówienie wykonamy samodzielnie / z udziałem podwykonawców* w zakresie: ........................................................;

wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
W przypadku powstania obowiązku podatkowego wskazujemy rodzaj towaru lub usługi oraz wartość netto: ........................................................................;

wszystkie informacje i dokumenty przedstawione w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 
na dzień złożenia oferty;

akceptujemy 30-dniowy termin związania ofertą;

wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

* niepotrzebne skreślić

6A. Oświadczenia dotyczące MDR i finansowania ABM

Oświadczamy, że oferowane Urządzenia i ich wyposażenie spełniają wymagania MDR, ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz innych przepisów mających zastosowanie do ich wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku i wprowadzania do używania w Polsce.

Oświadczamy, że przedstawione deklaracje zgodności UE, certyfikaty i pozostałe dokumenty odnoszą się 
do oferowanego modelu, są autentyczne, kompletne i ważne na dzień złożenia oferty.

Oświadczamy, że oferowany wyrób jest wprowadzany do obrotu: □ zgodnie z MDR  □ na podstawie przepisów przejściowych MDR. W przypadku drugiego wariantu załączamy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przejściowych.

Zobowiązujemy się zapewnić identyfikowalność Urządzeń oraz niezwłocznie informować Zamawiającego 
o komunikatach bezpieczeństwa, działaniach korygujących dotyczących bezpieczeństwa, wycofaniu wyrobu, ograniczeniu certyfikatu lub innych zdarzeniach wpływających na legalność albo bezpieczeństwo jego używania.

Przyjmujemy do wiadomości, że zamówienie jest finansowane w ramach projektu ABM, a dokumentacja postępowania i realizacji umowy może podlegać kontroli lub audytowi. Zobowiązujemy się przekazywać Zamawiającemu wymagane dokumenty i wyjaśnienia oraz przechowywać dokumentację przez okres wskazany zgodnie z umową o dofinansowanie lub przepisami prawa.

7. Załączniki do oferty

materiały producenta potwierdzające parametry;

deklaracja zgodności UE;

certyfikat jednostki notyfikowanej, jeżeli jest wymagany;

warunki gwarancji i dane serwisu;

pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane;

inne: ........................................................................................................

Miejscowość i data: ........................................................

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej: ........................................................................................